	은평소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	소방용수 보수공사 완료에 따른 검수결과(지상식 212031호)

1. 진관119안전센터-209(2014.1.10.)호 『소방용수 보수공사 완료에 따른 검수게획(지상식 212031호)』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 진관119안전센터에서 관리·운용중인 소방용수 시설중 차량충돌로 파손된 지상식 소화전 212031호에 대한 보수공사가 완료되어 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수대상 : 지상식212031호

나. 검수결과 : 양 호

다. 검 수 자 : 소방사 정만주

라. 확인내용

○ 소화전 설치지점 위치,지번 등 주변사항

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동여부

○ 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

○ 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

붙  임 : 1. 보수 소화전 검수대상 및 검수결과 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수기록카드 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서 1부.  끝.

	진관119안전센터장
담당자	정만주		2팀장	이래환		센터장	01/13 김승도
협조자
시행	진관119안전센터-233	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 진관동 120 통일로 962	/
전화	02)354-0119	/전송	02)389-0674	/	jikarus@seoul.go.kr	/	대시민공개