주유취급소 변경완공 현장행정 확인결과 보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정록	장종필	11/11 최승달

○ 민원접수-2274(2015.11.10.)호 「위험물취급소 완공검사 신청서」와 관련 현지 출장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2015. 11. 11.

확인자 : 소방위 장종필,소방위 김정록, 소방교 권용만

복 명 내 용
확인일시	2015. 11. 11. 11:00 ~ 12:00
건 명	주유취급소 변경완공(서현주유소) 현장행정 확인결과 보고
내용	1. 위와 관련 위험물 주유취급소 변경완공 검사신청에 대한 서류검토 및 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 설 치 자 1) 성 명 : 서현주유소 대표 배창욱 2) 주 소 : 서울시 송파구 양재대로1218.기자촌아파트212동101호 나. 대 상 : ㈜디케이비엠시 서현주유소 다. 설치위치 : 서울시 도봉구 방학로142(서현주유소) 라. 허가번호 : 제31-0028-961024호 마. 위험물 변경완공 사항 - 시설물 신설[방화담 설치] 바. 서류검토 및 현장확인자 의견 - 위험물안전관리법 제6조1항에 의거 변경허가 신청한 상기대상에 대하여 서류검토 및 현지 확인한 바, 제출된 구조설비 명세표와 설계도면대로 설치 완공되어, 위험물안전관리법 제9조에 따라 처리하고자 합니다. 끝.