마음으로 전하고 행동으로 옮기는 119!
	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 결과보고(변경)

1. 관련근거

○ 재난관리과-6448(2015.9.30.)호 「2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 계획 알림」

○ 길음119안전센터-4448(2015.10.4.)호 「2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 추진 계획」

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 2015년 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 결과 사항 중 변경사항이 있어 이를 붙임과 보고합니다.

가. 조사기간 : 2015. 10. 1. ~ 2015.10. 31.

나. 조사대상

○ 소방용수시설 : 755개소(소화전 686, 급수탑1, 저수조3, 비상소화장치 65)

○ 소방활동상 취약지리조사 : 길음동, 정릉동

다. 조사자 : 전직원

※ 고장 및 불량 소화전에 대한 미보고 사항 포함

붙임  1. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(길음) 1부.

2. 주차구획선 내 소화전 설치여부 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	이재순		진압1팀장	남대진		119안전센터장	11/11 유호열
협조자
시행	길음119안전센터-5246	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-925-2001	/전송	02-926-0119	/		/	부분공개(6)