문서번호	시설과-6942
결재일자	2015.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설과장
강명식	조대복	11/11 공헌구

옥내 급수배관 정체수 수질검사 계획

2015년 11월

서 울 대 공 원

[시  설  과]

옥내 급수배관 정체수 수질검사 계획

다중이용 건축물에 대한 옥내급수배관 정체수에 대한 수질  검사를 실시하여 안심하고 먹을 수 있는 음수 관리를 위함임.

관련근거

수도법 제33조 제2항[위생상 조치]

수도법 시행규칙 제23조 제1항 [급수관의 상태 검사 및 조치 등]

목  적

법정 사항으로 연면적 5,000㎡이상의 건축물에 대하여 2년에 1회 이상 옥내 급수배관내 정체수 수질검사를 실시하여야 하며,

수질기준 초과시 옥내 급수배관의 교체 등 수돗물의 수질기준을 유지하기 위한 수도 사용자의 의무사항임.

추진계획

❍ 대상시설 : 종합안내소, 종합관리사무소(2개소)

❍ 수질검사 의뢰

- 의뢰기관 : 강남수도사업소

- 검사항목 : 탁도, 색도, PH, 철, 납, 아연, 구리(7개항목)

- 검사비용 : 금117,400원

- 납부방법 : 고지서에 의한 납부

❍ 예산과목 : 서울대공원, 행정운영경비, 일반예산, 기본경비,

공공운영비

따로붙임 : 정체수 수질검사 의뢰서 1부.  끝.