출 장 결 과 보 고 서

주무관		수질팀장	행정지원과장			결재
이상일		여종순	11/11 이두영
협 조

	명에 의하여 관내 아리수 품질확인제 추진및 노후 옥내급수관 교체후 수질검사차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 11. 10
보고자:시설관리6급 이 상 일

보 고 내 용
일 시	2015. 11. 10 (09:30 ~17:00)
건 명	출장결과보고서 (2015.11.10)
내용	- 출 장 지 : 동작구 - 출장목적 : 아리수품질확인제및 노후 옥내급수관 교체후 수질검사. - 출장결과 :*****************************외6 개소 노후 옥내급수관 교체후 수질검사. *******************************공원 음수대 수질검사. - 검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리. - 검사결과 : 5개 항목 모두 적합. 끝.
비 고