서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	한국전력공사 사장 (전선·전주정비 부서)
(경유)
제목	2014 공중케이블 정비구역 합동점검 결과 지적사항 알림

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울시ㆍ중앙전파관리소 2014년도 공중케이블 정비구역 합동점검 관련 귀 공사 소관 지적사항이 있어 다음과 같이 알려드리오니 조속히 정비하여 깨끗한 도시미관 조성에 협조하여 주시기 바랍니다.

구분	지적 내용
	계	늘어진 전 선	이중조가선 이 용	등주방지 위 반	공중선 높 이	폐사선	전 주 안전도	중간분기 위치불량
계	14	4	2	2	1	2	1	2
도봉구	6	2	1	2	1	0	0	0
광진구	8	2	1	0	0	2	1	2

가. 지적사항

나. 세부내역 : 붙임

붙임 : 점검표 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	이선남		지하도상가팀장	안근		보도환경개선과장	전결 11/11 박문희
협조자
시행	보도환경개선과-3364	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미엄플레이스 6층(청계별관)	/
전화	02-2133-8123	/전송	02-2133-0764	/	whitejenny@seoul.go.kr	/	대시민공개