다중이용업소 소방특별조사 세부조사표(vip노래방)
문서번호	예방과-26707	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
수 신	내부결재		권정건	김영선	11/12 김윤섭
접수번호

1. 검사대상

업 소 명	VIP(노래방)			전화번호	*************
소 재 지	광진구 구의동 66-62	영업주	박정수	업 종	노래방
건물구조	4/1층, 연면적 783.㎡	영업장 정보	사용층: 지하1층 사용면적 : 129.㎡		소방안전 관리자	박정수

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 관계인(박정수)에게 소방안전관리 업무철저 지도함 - 소화기 사용법 지도함	- 현지지도
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸,시설)	- 자탐설비 수신반 사용법 지도함 - 각방 휴대용 비상조명등 점등요함	- 현지지도 조치명령
③피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	- 피난안내도 적정관리 지도함	- 현지지도 .
④ 소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	- 관계자 소방안전교육 철저 지도함	현지지도

2. 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사사항	조사결과
전기분야	정기점검 실시함
가스분야	정기점검 실시함
기타분야	겨울철 화기안전점검 철저지도함

2014. 11. 11.

확인자 직급 소방위 권정건(인)

직급 소방사 권순영(인)