보    고    서

결재	주무관	시설관리과장
	이영동	11/12 송근호

2015년 겨울철 대비 건축공사 현장의 계량기 보온실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

복명자 :  직 지방시설주사보   성명 : 이 영 동

제  목 : 2015년 겨울철 대비 건축공사현장 계량기 보온실태 점검결과

1. 점검결과

주 소	건축공사 진행현황	수도계량기 보온실태	보온미비 때 보온강화조치 안내	공사현장 책임자연락처 (휴대폰)	담당자
서울특별시 강남구 율현동 196-71	2015-12-30	20mm 계량기 보온상태 미비	보온조치 하기로 함	***********	김재갑
서울특별시 강남구 율현동 296-13	건물 준공	25mm 계량기 보온실태 양호	-		김재갑
서울특별시 강남구 율현동 309-11	2015-12-30	25mm 계량기 보온실태 양호	-		김재갑
서울특별시 강남구 율현동 333일원 단독주택용지 7-1	2016-01-20	계량기 없음	-	***********	김재갑
서울특별시 강남구 율현동 71-2	2015-12-30	30mm 계량기 보온실태 양호	-	************	김재갑
서울특별시 강남구 율현동 71-3일원 서울세곡2보금자리주택지구 근린생활시설 4-1	건물 준공	30mm 계량기 보온실태 양호	-	*******	김재갑
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 7 53	2015.12.30. 완료예정	계량기 없음	-		이영동
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 8 29	2015.12.30. 완료예정	계량기 없음	-	***********	이영동
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 8B 25L	2016.01.20. 완료예정	계량기 없음	-		이영동
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 근린생활시설 1 1,2	2015.12.30. 완료예정	계량기 없음	-	**********	이영동
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 근린생활용지2 1,2	2015.12.20. 완료예정	계량기 없음	-		이영동
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 단독7 46	2015.12.30. 완료예정	계량기 없음	-	***********	이영동

주 소	건축공사 진행현황	수도계량기 보온실태	보온미비 때 보온강화조치 안내	공사현장 책임자연락처 (휴대폰)	담당자
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 단독7 블록 29 로트	2015-12-30	계량기 없음	-	*************	김희원
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 단독7블럭 26로트	2015-12-30	계량기 없음	-	*********	김희원
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 단독주택8 27	2015-02-10	계량기 없음	-		김희원
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 단독주택8 28	2016-01-20	계량기 없음	-		김희원
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 단독주택용지 7-11	2015-12-30	계량기 없음	-		김희원
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 단독주택용지 7-37	2016-02-20	계량기 없음	-	***********	김희원
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 단독주택용지 8 17	2016-01-20	계량기 없음	-	*************	김홍식
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 단독주택용지 8 24	2016-02-10	계량기 없음	-		김홍식
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구 단독주택용지 8블럭 36로트	2015-12-30	계량기 없음	-		김홍식
서울특별시 강남구 율현동 세곡2지구보금자리주택지구 단독 7-44	2015-12-30	계량기 없음	-	************	김홍식
서울특별시 강남구 일원동 625-5	2016-02-10	25mm 계량기 보온실태 양호	-		김홍식
서울특별시 강남구 자곡동 204-1 외2필지	2015-12-30	25mm 계량기 보온실태 양호	-	***********	김홍식

끝.