문서번호	하천관리과-3914
결재일자	2015.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		치수설비팀장	하천관리과장
김재웅		구자훈	11/12 이진용
협조

자치구 수방담당 기전팀장 회의결과 보고

2015. 11

물순환안전국

(하천관리과)

자치구 수방담당 기전팀장 회의결과 보고

2015년도 수방기간 종료에 따라 수방기간 중 빗물펌프장 운영   결과를 점검하고, 향후 효율적인 운영방안 및 현안사항 협의를   위한 자치구 기전팀장 회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일  시 : ‘15. 11. 10(화) 15:00 ~ 17:00

○ 장  소 : 신청사 지하 3층 충무기밀실

○ 참석자 : 자치구 수방담당 기전팀장

○ 안  건 : 2015년 빗물펌프장 운영결과 및 현안사항 등

○ 회의 진행 : 시 현안사항 설명후 자유토론

□ 주요 회의내용

1. 수범사례 발표 : 펌프장 운영개선으로 전력요금 절감 및 수전 안정화 구축(동대문구)

2. 현안사항(토론) : 관리운영직의 퇴직 및 일반직 전환에 따른 인력 충원방안

3. 업무 협조사항

1) 비 수방기간 인력 관리계획 수립 및 시행

○ 지하주택 역류 방지시설 및 양수기 등 시설점검 및 수리

○ 독거노인 등 도움이 필요한 이웃과 경로당 등 사회복지시설 점검

○ 기타 업무역량 강화를 위한 근무자 교육 시행 등

2) 시특법 개정에 따른 정밀점검 및 정밀안전진단 시행 철저

○ 시특법 시설물 분류에 빗물펌프장 추가된 바, 개정(안) 내용 숙지

○ 안전진단 시행 시 기전설비 점검항목(진동, 소음 등) 반영 및 확인 철저

3) 2015년 안전에산 집행 및 관리 철저

○ 노후설비 교체사업 예산집행 및 관리 철저

○ 출납 폐쇄기한 변경(12.31일)에 따라 회계연도 내 예산집행 완료

○ 기전설비 개량․교체 관련 정산자료 ‘16.1.31일까지 제출

○ 수위계 이중화 및 프로그램 보완중인 자치구는 12월중 사업 완료

○ ‘16년 안전예산 발주 준비 철저 → 조기 발주하여 ’16년 수방 활용토록 조치

4) 빗물펌프장 신․증설사업 추진

○ 신․증설 공사중인 자치구는 도기본 및 SH공사 등과 긴밀히 협조하여          사업 시행 및 인수인계 철저

○ ‘16년 준공 예정인 펌프장(공릉 외 5개소)은 수방기간 전 사업 완료 또는          임시 활용할 수 있도록 공정관리 철저

5) 기타사항

○ 수방관리시스템 시설물 자료 입력 및 검증 철저

○ 2015년 빗물펌프장 운영자료 제출(2015.12.20.까지)

○ 동절기 안전교육 및 설비관리 철저

□ 자치구 건의사항

○ 시특법상 일부 불합리한 부분(1.2종 시설물 분류, 점검항목 등) 보완이 필요        하며, 개별법에 의해 검사를 받는 설비(전기, 크레인 등)와 중복되니 검토

○ 비 수방기간 직원을 활용한 복지시설 지원이 기부행위에 해당되어 선거법        저촉될 수 있으니, 이에 대한 협의 및 법률 검토 요청

○ 자치구 재정형편 상 시설물 개․보수 예산 확보가 어려우니 시에서 적극적인       예산 지원 요청

□ 당부사항(하천관리과장)

○ ‘15년 수방은 각 자치구에서 열심히 해주어 피해없이 잘 마무리 되었으며,        2016년도 지금부터 철저히 준비하여 ’수해로부터 안전한 서울 만들기‘ 협조    ○ 각 자치구에서 시행중인 우수사업이나 예산절감 사례 등은 자치구간 공유할       수 있도록 횡단전개하여 전파

□ 행정사항

○ 회의자료는 각 자치구에 통보하여 직원들이 공람토록 조치

붙임 : 1) 기전팀장 회의자료 1부.

2) 회의 사진 및 참석부 각 1부.  끝.