문서번호	시설관리과-24828
결재일자	2015.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장
김희원	11/12 송근호

2015. 3/4분기 음수대 점검결과 보고

아리수 음수대 관리개선 계획에 의거 음수대가 설치된 기관에 대해서 3/4분기 음수대 관리실태를 점검하고 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 3/4분기 아리수음수대 관리실태 점검계획 [시설관리과-21955(2015. 10. 8.)]

□ 점검대상

구 분		계	학 교	유치원	공공기관	지하철 역사	공 원
계	기관	174	98	5	41	3	27
	음수대	2,061	1,795	10	122	3	131
강남구	기관	98	62	3	17	1	15
	음수대	1,186	1,124	6	35	1	20
서초구	기관	76	36	2	24	2	12
	음수대	875	671	4	87	2	111

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2015. 10. 12 ～ 11. 6 (26일간)

○ 점 검 자 : 각 과별 담당자 및 시민평가단

○ 점검 내용

- 음수대 및 주변 청결상태

- 음수대별 전담관리인 운영여부

- 음수대시설물 파손 및 작동 여부

- 음수대 철거여부 및 정수기 설치 여부 등

□ 점검결과

구 분	계	학 교			유치원	공공기관			지하철 역사	공원
		고장	철거	단수 (일시중지)	고장	고장	철거	단수 (일시중지)	-	고장	단수 (일시중지)
기 관	44	21	9	1		2	6	2		1	2
음수대	120	55	24	19		5	7	6		1	3

○ 지적현황

□ 결과조치

○ 현장 점검시 지적사항에 대하여 관리기관에 시정조치 요구

첨  부 : 2015. 3분기 음수대 관리실태 점검결과 각 1부. 끝.