	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	중랑천 용수공급시설 약품사용량 보고(10월)

중랑천 용수공급시설 수처리 약품의 10월 사용 현황을 다음과 같이 보고합니다.

【 10월 약품사용 현황】

(단위 : kg)

약품명	전월 재고량	입고량	사용량	현 재고량	비고
알룸(8%)	36,059	265,330	268,913	32,476
수산화나트륨(20%)	26,022	47.770	63,590	10,202
폴리머	5,760	-	3,340	2,420
액체산소	5,873	61,450	59,380	7,943
액체질소	-	6	6	0

붙 임 : 약품사용량 적산 1부.  끝.

★주무관	김석수		물재생과장	11/12 강병수
협조자
시행	물재생과-7517	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	2211-2553	/전송	2211-2579	/	seoksu99@seoul.go.kr	/	대시민공개