	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 검수 결과 보고(옥수제13주택재개발정비사업)

1. 재난관리과-9432(2015.11.6.)호와 관련입니다.

2. 옥수제13주택재개발정비사업 내 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 소화전 2개소(지하식), 비소함 1개소

나. 조사방법

1) 소방용수시설 전실 및 외부상태 확인

2) 소방용수시설 스핀들 작동 등 각종 부품 불량 여부

3) 작동상태 및 공사 마무리 상태 등

다. 조사결과 : “붙임” 참조

붙임  소방용수시설 검수결과(서식) 1부.  끝.

	중곡119안전센터장
담당자	고정민		진압1팀장	권영석		센터장	11/12 代권영석
협조자
시행	중곡119안전센터-5040	(		)	접수		(		)
우	04940	용마산로 150(중곡4동 18-20)	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-453-2119	/전송	02-2201-4119	/	unicornred@seoul.go.kr	/	대시민공개