투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고(이촌 849호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-303(2015.01.13.)호 “2015년도 소방용수시설 및 비상소화장치 운영계획 알림”

나. 이촌119안전센터-5609(2015.10.30.)호 “2015년 11월 중 소방용수시설 정기조사 계획보고”

2. 위 호와 관련하여 우리119안전센터에서 관리 ․ 운용중인 소방용수시설의 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

식구분	용수번호	위 치	고 장 내 용	사용가부	고 장 일	비 고
지상식	849	용, 이촌로22 (이촌동 212-6)	관구 불량	사용불가	2015.11.09.	노 후

붙  임  1. 고장발생 복명서 1부.

2. 고장 용수시설 사진 및 위치도 1부.  끝.

	이촌119안전센터장
담당자	권두한		1팀장	김형록		센터장	11/12 박재유
협조자
시행	이촌119안전센터-5924	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 이촌로2가길 1(이촌동)	/
전화	02-707-0191	/전송	02-712-0119	/	29264@seoul.go.kr	/	대시민공개