함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	수질 부적합지점 발생 통보

1. 우리사업소 행정지원과-25707(2015. 11. 12)호와 관련입니다.

2. 아리수 품질확인제 수질민원 업무 추진중 귀 부서 담당지역내에 수질 부적합지점이 발생하여 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 및 빠른시일내 적정 개선조치 되도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 부적합지점 내역 및 조치사항

연번	지점위치	검사일자	부적합 항목	조치사항	비 고
1	********* ******************	2015.11.12	탁도, 철 초과 잔류염소 부족	부적합 원인 파악 후 개선조치 안내 등	※ 미생물 검사등 2차 정밀 수질검사 중

.  끝.

	행정지원과장
★주무관	송철호		수질팀장	代변학준		행정지원과장	전결 11/12 서경만
협조자
시행	행정지원과-25716	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2046	/전송	3146-2079	/	sch60@seoul.go.kr	/	부분공개