출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	양현식	11/12 조상덕

	명에 의하여 2015. 11. 12. 옥내급수관 개량 공사비지원과 관련 서대문구, 마포구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 11. 12
보 고 자 : 지방시설서기 성명 : 양현식

보 고 내 용
일 시	2015. 11. 12(목) 10:00~14:00
건 명	출장결과보고서
내용	○ 옥내급수관개량 위치 및 확인결과 - 서대문구 증가로6길 82-9, 202호 (홍은동 296-12) ▷ 계량기(마당)부터 202호 옥내수도꼭지까지 노후배관 교체 완료함 - 마포구 큰우물로 76, 1401호 (도화동 544) ▷ 계량기(벽체)부터 1401호 옥내수도꼭지까지 노후배관 교체 완료함 - 마포구 대흥로4길 41 (용강동 149-16) ▷ 계량기(마당)부터 4가구 옥내수도꼭지까지 노후배관 교체 완료함 - 마포구 동교로3길 118, 101호 (망원동 454-13) ▷ 계량기(마당)부터 101호 옥내수도꼭지까지 노후배관 교체 완료함
비 고	※ 대중교통 이용