문서번호	급수운영과-28093
결재일자	2015.11.12.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남구		11/12 代유명은
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고

(노후밸브 교체 등 30건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구 관내 상수도시설물을 GIS시스템 자료를 조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2015. 11. 12.

보고자 : 지방시설주사  김 남 구

□ 시설물 정비개요

- 조사기간 : 2015. 11. 10.

- 조 사 자 : 김남구

- 정비내용 : 노후 제수변 교체 등 30건

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격 (㎜)	점검내용 (GIS시스템)	조치계획
16-1	***************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-2	****************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-3	*****************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-4	*************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-5	******************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-6	******************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-7	*************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-8	*********************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-9	*******************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-10	********************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-11	****************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-12	**************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-13	****************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-14	***************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-15	**************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-16	****************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-17	*****************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-18	********************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-19	***************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-20	******************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-21	**********************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-22	************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-23	***************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-24	*****************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-25	**************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-26	******************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-27	*******************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-28	*******************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-29	******************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
16-30	***************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체

□ 조치의견

- 상기와 같이 관내 상수도 시설물 정비 하고자 *************************

******************************************로 하여금 작업지시

코자 합니다.

○ 공사개요 : 노후밸브 교체 30건

○ 작업기간 : 2015. 11. 16. ~ 12. 11.

○ 소요예산 : 18,000천원

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.