문서번호	급수운영과-28081
결재일자	2015.11.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남구		11/12 代유명은
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고

(노후밸브 교체 등 30건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구 관내 상수도시설물을 GIS시스템 자료를 조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2015. 11. 12.

보고자 : 지방시설주사  김 남 구

□ 시설물 정비개요

- 조사기간 : 2015. 11. 10.

- 조 사 자 : 김남구

- 정비내용 : 노후 제수변 교체 등 30건

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격 (㎜)	점검내용 (GIS시스템)	조치계획
15-1	************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-2	******************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-3	**********************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-4	*************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-5	*************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-6	****************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-7	**************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-8	***********	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-9	**********	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-10	*************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-11	****************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-12	********************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-13	***********	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-14	**************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-15	****************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-16	***************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-17	*****************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-18	*****************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-19	****************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-20	*************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-21	************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-22	*****************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-23	**************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-24	************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-25	************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-26	*******************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-27	*******************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-28	********************	수도계량기실	75mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-29	****************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
15-30	***************	수도계량기실	100mm	노후밸브	노후밸브 교체

□ 조치의견

- 상기와 같이 관내 상수도 시설물 정비 하고자 *************************

******************************************로 하여금 작업지시

코자 합니다.

○ 공사개요 : 노후밸브 교체 30건

○ 작업기간 : 2015. 11. 13. ~ 11. 30.

○ 소요예산 : 18,000천원

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.