서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	구급차 병원성세균 오염실태 검사 추진계획 알림

1. 관련근거

○ 재난대응과-24553(2015.11.3.)호『구급차 병원성세균 오염실태 검사 계획』

○ 재난대응과-25400(2015.11.12.)호「구급차 병원성세」

2. 안전하고 쾌적한 구급서비스 제공을 위한 구급차 병원성세균 오염실태 검사를 다음과 같이 추진하고자 하오니 적극적으로 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 검체기간 : 2015.11.16 ~ 2016.2.26.(4개월간) / 우리서 일정(붙임참조)

나. 검체대상 : 우리서 구급차(6개대)

다. 검체장소 : 서울소방재난본부 주차장

라. 검사의뢰 : 서울특별시 보건환경연구원

마. 검사방법

○ 검사채취 : 검체채취 대상 33항목 중 5개소

≪ 검체채취 대상(33항목) ≫

기도유지 관련 물품(6개소)	호흡 관련 물품(7개소)	순환 관련 물품(6개소)
laryngoscope blade laryngoscope handle LMA cuff intubation tube suction tip oropharyngeal airway	nasal prong facial mask BVM mask BVM bag 표면 oxygen 가습기 연결부위 산소호흡기용 물 산소호흡기 물병 내부 바닥	AED ECG line AED 제세동패치 line AED 손잡이 AED 버튼 혈압계 손잡이 pulse oxymetry 손톱접촉부위
기타 장비(7개소)	운전석 및 차량내부(7개소)
부목 고정장비(상지) 부목 고정장비(하지) 경추 고장비 척추 고정장비(Long Board) 카트 손잡이 카트 slide bar 청진기 표면	기 어 봉 MDT모니터 및 조작버튼 환자실 내부 손잡이 센터패시아 온도조절 장치 등 운전석 핸들 운전석 내부 문 손잡이 환자 탑승부 문 손잡이

○ 검사항목

- MRSA 선별 배양검사, VRE 선별 배양검사

○ 배양방법 : 무균용기 검체 배양 및 항생제 내성검사

바. 검체병원별 담당자  : 소방장 윤묘수, 소방교 안언상

3. 행정사항

-각 구급대는 해당 검사일자를 확인하고 방문전 구급팀으로 사전연락 후 10:00~13:00                사이에 상기장소에서 검사를 실시해 주시기 바랍니다.

붙임 1. 구급차 병원성세균 오염실태 검사 계획 1부.

2. 구급대별 검체채취 일자 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	이민철		구급팀장	고연학		재난관리과장	11/13 정종술
협조자
시행	재난관리과-7400	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로 27길 3	/
전화	02-926-0907	/전송	02-925-0119	/		/	대시민공개