함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	마곡구역 상수도공사 통수전(7단계) 합동점검 업무 회신

1. 강서수도 시설관리과-24221호(2015.11.12.)와 관련입니다.

2. 마곡구역 상수도공사 통수전(7단계) 시설물 합동점검 요청과 관련검토사항을 아래와 같이 통보합니다.

가. 7단계 통수 전 시설물 합동점검 요청

○ 일    시 : ’15. 11.17(화) 13:00 ~

○ 점검대상 : 상수도관(D80~300㎜, L=4.5㎞), 밸브류(70개소) 1

나. 검토 조치사항

○ 사업소 원안대로 자체적으로 시행

- 상수도 시설물 유지관리 및 급수운영시 문제점이 없도록 시설물 점검 철저

- 향후 통수(7단계) 추진시 수질변화가 최소화되도록 서서히 밸브 조절(유속, 유량 등 변화가 최소화 될 수 있도록 조치)

붙임 : 7단계 통수계획 도면 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김진성		배수과장	이임섭		급수부장	11/13 이규상
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-8109	(		)	접수		(		)
우	03741	서울시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개