문서번호	급수운영과-30383
결재일자	2015.11.13.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	代양윤선	11/13 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년11월13일)

탐 지 일	2015년 11월13일 (금요일)		기간제(A조)
탐지구역	대현산171블럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산171 블럭	동대문구 제기동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 32개소 - 중형밸브실 : 27개소 - 소화전 : 24개소 - 하수도 : 17개소 - 수도계량기 : 42개소 - 빗물받이 : 25개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 11월 13일(금요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산30브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산30 블록	광진구 구의동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 24개소 - 소화전 : 07개소 - 하수도 : 18개소 - 수도계량기 : 29개소 - 빗물받이 : 23개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 11월 13일 (금요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동27블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동27블럭	중랑구 망우동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 15개소 - 소화전 : 22개소 - 하수도 : 43개소 - 수도계량기 : 52개소 - 빗물받이 : 42개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.