문서번호	녹색에너지과-22951
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	햇빛발전팀장	녹색에너지과장
하미애	김형섭	11/13 代박숙희

협동조합 학교태양광 현장조사 결과

2015.11월

기후환경본부

(녹색에너지과)

협동조합 학교태양광 현장조사 결과

하반기 학교화장실 개선사업과 연계하여 설치 희망한 학교에 대한 햇빛발전협동조합 현장조사 결과 보고임

□ 조사개요

○ 기간 : ‘15.10.12(월)~10.16(금) 5일간

○ 대상 : 22개교(학교화장실 선정대상 중 ‘15년 설치희망 학교)

○ 방법 : 협동조합의 가능성 기초조사 후 전문가(전기 등) 2차 조사

○ 내용 : 햇빛발전 가능여부 조사

- 건물 노후화, 일조량 등 사업 기본정보

- 설치가능 부지의 발전시설 설치 여건. 계통연계 비용 산출 등

□ 조사결과

○ 설치가능 : 4개교(화원중, 월천초, 동원중, 신림중)

○ 부분가능 : 9개교(성재중, 영원중, 중화고, 석촌초 등)

○ 설치불가 : 6개소(금호여중, 신학초, 종암중, 금양초 등)

- 주변 아파트로 인해 음영발생 또는 빛 반사로 인한 민원발생 소지

- 계통연계에 따른 비용 과중으로 인해 경제성 미확보

- 기 설치된 구조물(공조기 등), 옥상녹화 등에 의해 장소 협소

- 건물 노후로 인해 방수층 균열에 의한 누수 우려

□ 향후계획

○ 서울시민햇빛발전협동조합 연합회(8개) 소속 협동조합 추진

- 서울시민햇빛발전협동조합(3개소 174kW) : 신림중(74.88), 중화고(43)                                                  화원중(56.16)

- 둥근햇빛발전협동조합(1개소 50kW) ; 영원중(50kW)

○ 부분가능 또는 설치의지가 있는 학교는 협동조합 추가 조사 실시

□ 행정사항

○ 외부전문가 현장점검 수당 지급

- 필요예산 : 1,350,000원(150,000원/9일)

＊100,000원/일(참석수당)+50,000원/일(2시간 초과시)=150,000원/일

＊지급근거 : 2015년 서울시 예산편성기준(예산담당관)

- 예산과목 : 신재생에너지 보급추진, 신재생에너지 보급, 태양광 발전시설    통합 모니터링 시스템 연계구축, 사무관리비(201-01)

붙임 : 1. 태양광 설치 후보시설 현장조사 현황 1부

2. 현장조사학교 관리카드(1차조사 후 설치가능 학교) 1부

3. 학교햇빛발전소 조사 확인표 1부.  끝.