투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	실정보고 승인 알림

1. ㈜건축사사무소 원오원아키텍츠 14************(2015.11.12)호와 관련입니다.

2. 옛 시장공관 리모델링 공사 관련 휠체어리프트 진입 경사로 설치 구간 지장물인 기존 도시가스 배관(미사용)은 존치시 진입로 공사에 지장을 초래하게 되어 철거공사를 승인하오니, 건축부에서는 추가 공사 소요예산 6,358천원을 반영하여 공사진행이 원활히 추진 될수 있도록  협조하여 주시기 바라며,

3. 또한, 시공감리사는 시공품질 및 안전에 유의하여 공사관리를 철저히 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)건축사사무소 원오원아키텍츠 대표 황선영,건축부장
주무관	김경남		건축설비과장	김영수		설비부장	11/13 박기형
협조자
시행	설비부-14296	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	knkim8@seoul.go.kr	/	대시민공개