문서번호	시설과-7022
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	11/13 공헌구
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(2015.11.9. ~ 11.13)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`15.11.9 ~ 11.13)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’15. 11. 9 ~ 11. 13.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과
11.9	고객지원팀	이상없음
	동물기획과	이상없음
11.10	동물병원	13시10분 동물병원 복도 전등소등
	동물연구실	이상없음
11.11	조경과	개별 난방기구 사용 자제 헙조요청
	동물복지과	이상없음
11.12	제1AF관	. 얼룩말사 야외 열등 소등 협조요청
	체력휴계실	동관소체력휴계실 바닥 전기장판OFF(16시120분)
11.13	낙타사	이상없음
	곤충관	동절기 전기사용자제 및 개별난방기구 사용억제

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.