함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	검침장애 수전 정비 요청(중구 봉래동2가 122 서울역)- 3차

1. 우리사업소 관내(중구)에 위치한 아래 주소지의 수도계량기에 검침장애가 발생, 일일 사용량 418㎥이 부과되는 대형수전으로서 10개월간 미검침으로 인하여 정상적인 급수사용료 조정 업무 에 막대한 지장이 있으므로

2. 정상적인 검침을 할 수 있도록 아래의 검침장애 수전에 대하여 정비를 요청하오니 협조하여 처리해 주시기 바라며 처리결과 및 불가사유 등은 15.11.20.(금) 까지 문서로 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검침장애 수전 내역

수용가		고객 번호	장애사유	기물번호	인정검침 기간	인정 사용량	비고
주소	사용자명
************ ***	*****	*********	맨홀 침수	0000000046	14.12.30~ 15.10.30 (10개월)	25520㎥ (2개월 기준)	서울역 신역사 앞 버스정류장 인도 맨홀

나. 요청근거

상수도사업본부 및 산하사업소 각과 분장사무(제81조 관련, 2015. 8. 31 시행)

□급수운영과 :  대형계량기실 정비

서울특별시 수도조례 제14조(급수공사의 직권시행): 검침장애수전 개량 및 이설 등 필요

① 시장은 각종 공사의 시행 또는 그밖의 사유에 따라 급수설비 이설·수선·개량·철거 또는 손괴 등에 대한 복구공사 시행 필요시 그 이해관계인의 신청이 없더라도 해당 공사를 직권으로 시행할 수 있다.

② 제1항의 공사비용, 누수와 배수량에 대한 요금 등은 그 원인자가 부담한다.

동조례시행규칙 제11조(공사의 하자책임): 신설공사시 계량기실 공사하자 가능성

□메트로측 지하철①,④호선 혼잡도개선 공사 착공전(14.01.19.) 위 수전지 계량기실이 침수되어 있었음을 확인함(첨부: 관련문서-3 참조)

따라서, 서울특별시 수도조례 제40조 ①, ⑤, ⑥항(급수설비 관리 책임: 소유자)의 조항을 토대로 소유자 관리태만으로 판단하기에 앞서 대형계량기실 침수원인 및 책임소재 파악이 급선무로 이를 위해 우선 우리사업소측에서 검침장애를 해소해야할 것으로 판단됨.

첨부 :  1. 메트로측 수전정비요청 회신문 및 관련문서 각 1부.

2. 상수도 관련도면(평면, 단면도) 1부.

3. 1, 2차 수전정비요청자료모음.  끝.

	요금과장
★주무관	김유리나		요금관리1팀장	방형내		요금과장	11/13 서수철
협조자
시행	요금과-34807	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 2층 요금과	/
전화	02-3146-2115	/전송	02-3146-2139,2264	/		/	부분공개(6)