투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 선유교 보행육교 승강기 정기검사 결과 보고

여의도공원관리사무소-4793(2015.9.3.)호와 관련 선유교 보행전용교량 및 보행육교 승강기 정기점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 건    명 : 선유교 보행육교 승강기 정기검사 결과 보고

2. 점검대상 : 선유교 보행전용교량(1호기), 선유교 보행육교(2호기)

3. 소 재 지

가. 1호기(유압식) : 영등포구 양평동6가1-132

나. 2호기(로프식) : 영등포구 양화동95

4. 검사일시 : 2015. 11. 06.

5. 검사기관 : 한국승강기안전기술원(서울서부지사 ☎02-2606-5959)

6.  관련근거  :『승강기시설안전관리법』제13조 제1항 및 『승강기시설안                            전관리법』제13조제4항 및 동법 시행령 제14조의2제1항

7. 검사결과

가.  1호기(유압식) : 합격

나.  2호기(로프식) : 조건부 합격(검사기준 미흡)

※ 승강기 안전운행과는 직접 관련 없음

8. 검사기준 미흡사항

가. 2호기(로프식)정전시 예비 조명장치 미점등

나. 2호기(로프식)직접 통화장치 통화각도 미약

9. 조건부 합격에 대한 향후 추진사항

가. 검사기준 미흡에 따른 지적사항 보완 조치시행

나. 조치방법 : 분야별 전문업체에 의뢰하여 정비 후 재검사 의뢰

- 소요예산 : 1,435,280원

□정전대비 예비 조명장치 보수  :                   214,280원

∘ 대상업체 : ㈜미주하이텍(대표 : 이호연 ☎02-2690-8426)

□정전대비 직접통화 장치 통화각도 조절기 설치 : 1,221,000원

∘ 대상업체 : ㈜대한유비텍(대표 : 강성철 ☎02-438-9870)

다. 정비 기간 : 2015. 11. 25 이전까지 완료

10. 행정사항

가. 지적사항 보완 완료 후 조건부합격 보완 완료 통보서 제출

나. 제출기관 : 한국승강기안전기술원(서울서부지사)

붙임 : 1. 검사실시 확인서 2부.

2. 정전시 예비조명장치 부품 교체 요청서 1부.

3. 정전시 직접통화장치 설치 견적서 1부.  끝.

주무관	이석보		주무관	송규환		여의도공원관리사무소장	11/13 박원근
협조자
시행	여의도공원관리사무소-6146	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 선유로 343(당산동1) 선유도공원	/
전화	2631-9368	/전송	2631-9373	/	blue2623@seoul.go.kr	/	대시민공개