출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	代이두영	11/13 박길영

	명에 의하여 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 11. 12.
보 고 자 : 전기 7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 11월 12일 (10:30~17:00)
건 명	출장결과보고서 (이상훈2015.11.12)
내용	■ 출 장 지 ◇서대문,은평,마포구 관내 ■ 출장 목적 ◇배수지,가압,증압 기전설비 순찰점검. ■ 출장 결과 ○봉원압장 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검, 배수펌프 동작상태 및 환기휀,통신설비,전기설비 이상유무 점검. ○능안배수지 전기설비 및 수위계 ,전동밸브 이상유무 점검, 항청소에 따른 감독 및 업무 협조. ○금화증압,연희증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검결과 양호.통신설비 및 환기휀 동작상태 점검.
비 고