투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	용비교 가로등 공사관련 가로등기구 교체 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 부서에서 추진중인 “용비교~행당여중 도로개설공사”의 가로등기구 교체와 관련하여 아래와 같이 요청하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 용비교~행당여중 도로개설공사

나. 요청대상 : 동부간선도로에서 성수대교방향 진입램프

다. 시설현황

시설명	구분	교체수량	교체사유	비고
용비교	진입램프	9	- 노후로 인한 기능저하 - 교체된 광원과 동기화 및 색상 통일 (NH150W→LED100W) 에너지 절감	마지막등주(현 표찰 27) 전원은 동부간선도로의 시설관리공단 전원을 사용하고 있으나, 우리사업소 관리 가로등임.

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	신대중		주무관	문준호		기전과장	11/13 최주용
협조자
시행	기전과-7955	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1545	/전송	20-2210-1536	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개