	관악소방서
수신	관악구청장(치수과장)
(경유)
제목	관악구청 수방용양수기 점검 결과 통보(관악소방서)

1. 소방행정 발전에 도움을 주신데 감사드리며, 귀 청의 무궁한 발전을 기원 드립니다.

2. 관악구청 치수과-16575(2015.10.26.)호『수방용양수기 점검계획 안내』와 관련입니다.

3. 위와 관련하여 관악구청 치수과에서 관악소방서로 무료위탁 배부한 수방용양수기 점검 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 점검기간 : 2015. 10. 26. ~ 11. 13.

나. 점검대상 : 수방용양수기 27대(용량 0.5HP)

다. 점검사항 : 양수기 작동여부, 커플링, 호스 등

라. 점검결과 : 27대(양호 23대, 고장 4대) - 붙임참조

붙임 : 1. 양수기점검 종합보고서 1부.

2. 양수기 관리카드 1부.  끝.

	관악소방서장
★담당자	서원용		구조팀장	박성석		재난관리과장	전결 11/16 이정갑
협조자
시행	재난관리과-8138	(		)	접수		(		)
우	08833	서울시 관악구 관악로 97 관악소방서 재난관리과	/
전화	02-883-2119	/전송	02-877-4119	/	smj040408@seoul.go.kr	/	대시민공개