출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
	정영환	윤승범	11/16 최진석

	2015년 하반기 민방위 비상급수시설 시·구 합동점검 실시후 그 결과를 보고합니다.
2015. 11. 13.
보고자 : 지방공업주사보 정영환

보 고 내 용
일 시	2015. 11. 12.(목) 12:30 ~ 17:50
건 명	출장결과보고('15년 하반기 민방위 비상급수시설 점검)
내용	□ 출 장 지 : 강남구 관내(민방위 비상급수시설 8개소) □ 출 장 자 - 서울시 : 공업주사보 정영환 - 자치구 : 전기운영주사보 박병석(강남) □ 점검결과 ○ 점검내역 ▶ 강남구(8개소) : 힐스테이트 1단지 외 7개소 급수시설 작동 양호 - 시설작동 상태 및 관리가 잘되어 있고, 공구함 및 비품 보관 등 관리상태 양호 - 지적사항 : 검정유효기간 만료 계량기 2건 수중펌프 노후 교체 1건 ※ 계량기 검정유효기간 :『계량에 관한 법률 시행령』 별표13에 의거 만 8년 □ 점검결과 : 시설점검표 및 지적사항 사진 각 1부.