	종로소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	2015년 위험물 이동탱크저장소 소방검사 결과보고

1. 본부 예방과-24863(2015.10.13.)호 『이동탱크저장소 소방검사 계획 알림』과 관련입니다

2. 우리 서 관내에 소재한 『위험물 이동탱크저장소 소방검사 결과』를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사기간 : 2015. 10. 27. ~ 11. 13.

나. 검사대상 : 이동탱크저장소 22대

다. 검사결과 : 양호 18대, 불량 1대, 미실시 3대(관할변경 2, 수배 1)

라. 조치사항 : 시정보완명령 1건

붙임  이동탱크저장소 소방검사 결과 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	박윤근		위험물안전팀장	임달식		예방과장	전결 11/16 안서용
협조자
시행	예방과-19645	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-5119	/전송	02-730-6119	/	famot216@seoul.go.kr	/	부분공개