문서번호	기전과-14459
결재일자	2015.11.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박태진		11/16 박재경
협 조

교통신호기 시설물 고장 조치보고

[양천구청역(동측)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  11

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 고장 조치보고

[양천구청역(동측)]

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물에 대하여 서울지방경찰청 신호운영실에서 긴급보수를 요청하여 긴급조치하고 결과를 보고합니다.

고 장 개 요

❍ 고장일자 : 2015. 11. 14.(토) 19시45분경

❍ 위    치 : 양천구 신정동 [양천구청역(동측)]

❍ 고장내용

- 보행등에서 합선(적색과 녹색이 동시점등)이 발생하여 긴급보수를 요청함.

⦁ 보행등에서 합선이 발생하여 보행등 적색과 녹색이 동시에 점등됨에

따라, 긴급보수를 요청함.

조치내용 및 보수계획

❍ 음향신호기 내부회로에서 합선이 발생한 사항으로, 음향신호기를

보행등 회로에서 분리하여 긴급복구 조치함.

- 현장 확인결과, 음향신호기 내부회로에서 합선이 발생하여 보행등 적색과

녹색이 동시에 점등되는 사항으로, 음향신호기를 보행등 전기회로에서 분리하여

긴급복구 조치하였음.

❍ 고장이 발생한 노후 음향신호기(2대) 교체 추진

- 고장이 발생한 음향신호기는 매우 노후되어 제조년도 확인이 불가한 상태이며,

맞은편 음향신호기도 안내음향이 없는 구형제품으로 음향신호기의 효율적인

관리를 위하여 일체 교체(2대, 버튼포함)를 추진하고자 합니다.

‣ 관련공문 : “음향신호기 유지관리 철거” (교통운영과-11829(2013.7.1.))

행 정 사 항

❍ 설계업체, 감리업체 및 유지보수 연간단가업체(2지역) 긴급보수완료보고서

제출 지시 및 음향신호기 교체 설계 및 작업지시.  끝.