		강동수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	035692992	고객접수번호	1012015118540
수용가명	김승훈	민원신청일	2015년 11월 16일
수용가주소	서울특별시 송파구 새말로15길 16-18 401호 (문정동) ( 05801 송파구 문정동 105-12 401호 )
신청인	오명희	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20080430	기물번호	*********17
현장방문일시	14시 30분	현장출동자	이덕규외 2인
입회자	오명희	수용가와의관계	본인
급수불편유형	기타	수압/관종	2.5kg/cm² / ssp
처리결과	주계량기 퇴수후 정상출수, 추후 이물질출수 재발시 본관 관종 확인예정

끝.

주무관							이덕규				주무관					김용현					급수운영과장					11/16 전명수
협조자
시행			급수운영과-19851										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02) 3146-5144							/전송			02) 3146-5189					/														/	부분공개(6)