투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	주식회사 탄천환경
(경유)
제목	발열량 시험결과 회신(탄천환경 11월1회차)

1. 탄천 2015-533(2015. 11. 10.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 의뢰한 슬러지발열량 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 발열량 시험결과

시료번호	시 료 명 칭	발열량(㎈/g)	비 고
탄천 11-1-1	제1처리장 생슬러지	4,197
탄천 11-1-2	제2처리장 생슬러지	4,525
탄천 11-1-3	혼합슬러지	3,914
탄천 11-1-4	상압부상농축슬러지	3,380
탄천 11-1-5	원심농축슬러지	3,488
탄천 11-1-6	원심탈수슬러지	2,877
탄천 11-1-7	건조슬러지	2,956

끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	최해철		화학시험과장	11/16 구흥서
협조자
시행	화학시험과-2707	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개