출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	성경아	박흥숙	01/14 김형기

명에 의하여 강남구 개포1동 650 구룡중학교 등 8개교에 대한 아리수음수대 이용실태 조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 1. 14
보 고 자 : 직 행정7급 성명 성 경 아

복 명 사 항
건 명	복명서(학교 아리수 직결음수대 조사)
일 시	2014. 1. 13(월) 11:00 ~ 15:00 2014. 1. 14(화) 10:00 ~ 15:00
내용	▢ 출장장소 ㅇ 주 소 : 강남구 개포1동 650 구룡중학교 등 8개교 ㅇ 학교명 : 구룡중학교, 개포중학교, 개원초등학교, 신반포중학교 잠원초등학교, 반포중학교, 반포초등학교, 세화여중고 ▢ 출장목적 ㅇ 학교 아리수 음수대 사용실태 확인 ▢ 출장결과 및 담당자 의견 ㅇ 강남구 개포1동 650 구룡중학교 등 5개소 - 아리수 직결음수대만 사용하고 관리실태 및 4/4분기 수질검사 결과도 모두 적합하므로 요금 감면 대상으로 판단됨. ㅇ 서초구 반포본동 753 세화여중고 - 정수기 설치되어 있으므로 감면대상에서 제외하여야 함. ㅇ 강남구 개포1동 660-10 개원초등학교 등 2개소 - 병설유치원 있으므로 감면대상에서 제외하여야 함. ※ 학교 음수대 점검 복명서 각 1부. 끝.
비 고