	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과 통보(2개소)

1. 관련문서

ㅇ 북부교육지원청 평생교육건강과-253(2014.1.9.)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 의뢰한 학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	면적(㎡)	점 검 사 항	점검결과
페브리케이션 컴퓨터학원	안진호	노원구 동일로 1047 3층(공릉동)	201.88	- 소화기 비치됨. - 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. 완강기 설치됨.	적정
마스터플랜 보습학원	기현정	노원구 한글비석로41가길 15 2층(상계동)	117.23	- 소화기 비치됨. - 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨.	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	강철희		검사지도팀장	조경현		예방과장	01/14 서화식
협조자
시행	예방과-709	(		)	접수		(		)
우	139-231	서울 노원구 한글비석로1길 8(하계동 251 14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		/전송	02-949-4119	/		/	대시민공개