	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 11월중 소방용수시설조사 및 지리조사 계획보고(2팀수정)

1. 관련문서

○ 재난관리과-455(2015.1.27.)호 『2015년 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산배정 알림』과 관련입니다.

○ 2015년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 우리 현장대응단 2015년 11월중 소방용수시설 및 지리조사 계획을 붙임과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2015. 11. 02. ~ 11. 30.(기간중 주간 및 주말)

나. 조사대상 및 지역

○ 소방용수시설 : 535개소 및 비상소화장치 : 12개소

- 소화전 529(지상245. 지하283, 다용도1), 저수조5, 급수탑1

○ 지리조사 : 8개동(하계1~2동, 상계6~7동, 중계2~3동, 중계본동,공릉동)

다. 조사자 및 방법 : 1팀장 김윤태 등 45명(펌프차,이륜차,도보 등 이용)

라. 조사일정 : 붙임(소방용수시설 조사자가 담당구역 지리조사 병행 실시)

※ 조사 당일 연가, 교육등 미실시자는 다음 근무일에 실시

마. 안전관리책임자 : 지휘팀장 및 각 진압대장 또는 조별 선임자

바. 중점 조사내용

○ 소방활동상 취약지역 지리조사

- 동명, 지번, 간선 및 지산도로의 폭, 거리, 교통상황 기타 소방상 필요한 지리 등

- 지리 변동상황, 각종 도로공사 및 보수공사 등으로 인한 소방차량 통행 지장 유무

○ 소방용수시설 조사

- 무리한 작동으로 인하여 스핀들 등 소방요수시설의 파손 여부

- 소방용수시설 위치표시(황색도료) 적정설치 여부

- 소방용수시설주변 5M이내 주차구획선 및 장애물 제거 등

3. 행정사항 : 조사결과는 119행정정보시스템 소방용수분야에 입력 및 지리조사부 작성

붙 임  1. 2015년 11월중 소방용수시설 및 지리조사 일정(2팀수정) 1부.

2. 2015년 하반기 소방용수 담당자 1부.  끝.

담당자	최경민		지휘2팀장	양점철		현장대응단장	11/16 代양점철
협조자
시행	현장대응단-8791	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화	02-972-1119	/전송	979-6119	/		/	대시민공개