	도봉소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2015 이동탱크저장소 소방검사 결과보고

1. 관련문서

가.예방과-21722(2014.10.8.)호‘이동탱크저장소소방검사계획 알림’

나.예방과-10721(2014.10.14.)호‘이동탱크저장소 소방검사계획 ’

2. 위와관련 우리서 이동탱크저장소 소방검사점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2015. 11. 02. ~ 11. 13.

나. 대  상 : 이동탱크저장소 13개소

다. 점검반 : 위험물담당자등 2명

라. 결  과

○ 양호 : 13개소중(11)

○ 현지시정 :  2개소(소화기2개)

○ 미실시 : 2개소(소재불명 수배중)

3. 행정사항

가. 본부 관리대상중 2개소는 관할변경등사유로 소방검사계획에 제외됨( 서울80루7185 경기 파주소방서 관할변경 , 93거2645 경기 광주소방서로 2015년9 관할변경됨)

나. 2015년 상치장소변경에따른 신대상1개소(82루7271:sk에너지)

붙임      1. 이동탱크저장소 소방검사 결과 1부

2. 이동탱크저장소 소방검사 결과보고 서식 1부.  끝.

	도봉소방서장
★담당자	김정록		위험물안전팀장	장종필		예방과장	11/16 代장해욱
협조자
시행	예방과-14019	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/		/	대시민공개