	구로소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수[이설] 의뢰(공소430호 외 2)

1. 평소 소방행정 발전에 협조하여 주심에 진심으로 감사드립니다.

2. 사유지내 소방용수시설 이설(보수) 및 위치확인불가 소화전 보수를 다음과 같이 의뢰하오니, 원활한 소방활동과 도시미관 및 시민생활의 안전을 위하여 조속한 시일내 처리하여 주시기 바랍니다.

연번	종별	식 별	관리번호	위 치	고 장 내 용	비 고
1	공설	지하식	430호	구로구 오리로 22가길 38-4 (호수빌라트 앞)	소화전 매몰 및 사유지내 위치함	사유지내 위치하여 미보수건 (이설 및 보수요함)
2	공설	지상식	789호	구로구 개봉3동 403-196 (국민은행 앞)	출수불량 및 사유지내 위치함	〃
3	공설	지상식	1223호	[주소정정]구로동557-21(x) → 구로동560-0(o)	배수불량	위치확인불가로 미보수건

□ 보수의뢰 소방용수시설 현황

※ 상기 대상 고장 보수시 재난관리과(대응총괄팀) 에 공문 통보 요함.

붙임 : 소화전 고장 및 위치도 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이승만		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	11/16 김범기
협조자
시행	재난관리과-8411	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개