문서번호	시설관리과-21937
결재일자	2015.11.16.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이혜진	송종범	11/16 남정열
협 조

노후관정비 계획 보고(성내동 440-28)

관내 담당지역 업무수행 중 노후관이 발견되어 현장확인 후 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 11. 16.

보고자 : 시설 8급 이혜진

□ 노후관 현황

○ 노후관 위치 :  성내동 440-28

○ 관 로 현 황 : 1987/DCIP  D=100mm

○ 관 련 근 거 :  2015년 성내동 416-7~449-13번지외 5개소 배급수관 정비공사 중

성내동 1구간 횡방향 노후관(CIP) 발견

□ 보고내용

○ 2015년 성내동 416-7~449-13번지외 5개소 배급수관 정비공사 1구간 공사중 성내동 440-28호앞 정자(300/100mm) 분기부 밸브교체시 분기 배관이 노후관으로 매설되어 있음을 현장 확인함.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 노후관으로 확인된 위치 외 추가 확인굴착을 작업지시 하여 관로 속성 확인코자 하며, 2016년도 강동구청 도로굴착사업계획 심의 후 노후관 정비코자 합니다.

- 노후관정비 : DCIP D=100mm L=45m

- 성내동 440-11~440-25호 구간내 확인굴착 : D=200mm × 1개소

□ 위 치 도(성내동 440-3~440-28번지  D=100mm  L=45m)

끝.