	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 자체점검 결과 조치명령 대상 확인점검 계획 보고(신창아파트 등 6개소)

1. 관련문서

가. 예방과-12443(2015.10.13.)호 『소방시설등 조치명령 관련 기간 연장 안내』

나. 예방과-12696(2015.10.19.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(방학신동아3단지아파트)』

다. 예방과-13618(2015.11.6.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(정일프라자)』

라. 예방과-12819(2015.10.21.)호 『소방시설 종합정밀점검 관련 조치명령서(북한산홈씨티1단지)』

마. 예방과-12820(2015.10.21.)호 『소방시설 종합정밀점검 관련 조치명령서(북한산홈씨티2단지)』

바. 예방과-12814(2015.10.21.)호 『소방시설 종합정밀점검 관련 조치명령서(북한산홈씨티3단지)』

2. 소방시설등 자체점검 결과 조치명령서 발부대상에 대하여 아래와 같이 확인점검 계획을 수립 시행하고자 합니다.

가. 대상 및 확인조(부재 시 각조 업무대행)

차례	구분	대 상	위 치	확인자	명령일	보 완 완료일	확인일
1	작동	정일프라자	도봉구 노해로 381(창동)	3조	15.11.6.	15.11.13.	15.11.17.
2	작동	방학신동아3단지아파트	도봉구 방학로15길 26-79(방학동)	3조	15.10.19.	15.11.12.	15.11.17.
3	작동	신창아파트	도봉구 덕릉로62길 13(창동)	3조	15.10.13.	15.11.14.	15.11.17.
4	종합	북한산홈씨티1단지	도봉구 도봉로106길 23(창동)	2조	15.10.21.	15.11.15.	15.11.19.
5	종합	북한산홈씨티2단지	도봉구 도봉로106길 22(창동)	2조	15.10.21.	15.11.15.	15.11.19.
6	종합	북한산홈씨티3단지	도봉구 도봉로104길 49-21(창동)	2조	15.10.21.	15.11.15.	15.11.19.

나. 확인점검 내용 : 조치명령 이행여부 확인점검

다. 확인결과 조치 : 소방특별조사에 관한 세부운영규정 제12조

붙임  특수장소 점검확인서 서식 1부.  끝.

담당자	김민정		검사지도팀장	홍성익		예방과장	전결 11/16 代장해욱
협조자
시행	예방과-14018	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	pigjune12@seoul.go.kr	/	대시민공개