문서번호	시설관리과-907
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	강남수도사업소장
홍갑표	원의덕	01/14 김광식

내곡가압장 내 상수도공사용 자재 조치 보고

2014. 1.

강남수도사업소 시설관리과

상수도용 공사자재 조치 보고

서초구 관내 상수도 시설물(가압장 및 배수지) 순찰 시 지적사항에 대하여 조치하고 그 결과를 보고 드림.

□ 순찰 일시 : 2014. 1. 7(화)

□ 순찰자 : 소장, 기전팀장, 홍갑표외 2인

□ 순찰 시설물 및 현장 : 8개소

가압장 2개소(우면산,내곡), 배수지 4개소(서초,방배,반포,내곡),      공사이월현장, LH서초보금자리 아파트(적수발생 현장)

□ 지적사항

○ 내곡가압장 내 상수도용 공사자재 보관상태 불량

○ 방배 배수지 및 서초배수지 항 환기구 덮개(목재) 일부 훼손

□ 조치결과

○ 내곡가압장 내 상수도공사용 자재 정리 정비

○ 배수지 항 환기구 덮개 시설물 신설 및 보수 년간단가       업체로 하여금 보수 조치예정.

따로붙임 : 내곡가압장 내 상수도공사용 자재 정비 사진 1 부.  끝.