문서번호	시설관리과-24479
결재일자	2015.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
서장원		김근용	전결 11/16 이자원
협조
	주무관		손종백

보    고    서

(노후 제수변 교체)

2015. 11. 16(월)

강서수도사업소

(시설관리과)

보    고    서

등촌동 및 방화동 일대 시설물 순찰 및 GIS 확인을 통해 확인된 노후밸브를 교체하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

제  목 : 노후 제수변 교체

보고내용

○ 2015 시설물 유지관리사업 추진계획에 의거, 등촌동 및 방화동 일대 노후        제수변 조사를 시행하여 확인된 노후밸브에 대하여 정비코자 합니다.

적출현황

지시 번호	위 치		규격	조사현황	비 고
1	등촌로39마길 39	등촌동515-9	150	노후밸브
2	등촌로39마길 5	등촌동517-2	80	노후밸브
3	화곡로68길 127	등촌동631-2	150	밸브없음(단수범위큼)
4	화곡로68길 146	등촌동636-59	80	노후밸브
5	화곡로68길 149	등촌동631-17	100	노후밸브
6	공항대로55길 61	등촌동636-48	150	노후밸브
7	화곡로68길 102	등촌동637(1)	100	노후밸브
8	화곡로68길 102	등촌동637(2)	100	노후밸브
9	양천로62길 22	등촌동630-24	150	노후밸브
10	화곡로68길 127	등촌동631-2	150	밸브없음(단수범위큼)
11	-	등촌동636-49	150	노후밸브
12	초원로16길 42	방화동607-207	100	노후밸브
13	초원로16길 54	방화동607-234	100	노후밸브
14	금낭화로1길 20	방화동606-79	80	노후밸브

적출현황

지시 번호	위 치		규격	작업지시	비 고
15	금낭화로1길 16	방화동606-81	80	노후밸브
16	금낭화로1길 17-5	방화동606-28	80	노후밸브
17	남부순환로7길 30	공항동60-38	100	노후밸브
18	-	공항동61-53	100	노후밸브
19	남부순환로7길 28-1	공항동60-69	100	노후밸브
20	-	방화동612-285	100	노후밸브
21	-	방화동621-34(1)	150	노후밸브
22	-	방화동621-34(2)	100	노후밸브
23	초원로16길 71	방화동610-28(1)	150	노후밸브
24	초원로16길 71	방화동610-28(2)	150	노후밸브
25	초원로16길 71	방화동610-28(3)	80 퇴수	노후밸브
26	양천로 36	방화동534-6	100	노후밸브
27	양천로 38	방화동535-11	80	노후밸브
28	양천로 56	방화동562-23	150	노후밸브
29	-	방화동562-33	150	노후밸브
30	양천로14가길 24	방화동536-17	80	노후밸브
31	양천로10길 11	방화동557-30	100	노후밸브
32	양천로10길 34	방화동555-3(1)	100	노후밸브 위치변경
33	양천로10길 34	방화동555-3(2)	100 퇴수	노후밸브
34	양천로10길 34	방화동555-3(3)	100	노후밸브
35	양천로10길 34	방화동555-3(4)	100	노후밸브

조치(처리) 의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 [카본코리아, 대표 구본영]에 작업지시하여 상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 30,000천원,  예산비목 : 시설비(노후밸브정비).  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원 ☎3146-3990 시설물총괄 : 손종백 ☎3146-3994 담당 :서장원☎3146-4005