길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-21926

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	11/16 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/09(월)	11/10(화)	11/11(수)	11/12(목)	11/13(금)	11/14(토)	11/15(일)	계
2014년	118,549	97,266	110,116	101,767	113,743	131,824	119,259	792,524
2015년	77,501	90,893	88,726	94,444	76,559	92,983	91,603	612,709
증 ․ 감	-41,048	-6,373	-21,390	-7,323	-37,184	-38,841	-27,656	-179,815

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.02~11.08)	금주 공급(㎥) (11.09~11.15)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
634,772	612,709	-22,063	-3.48

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -22,063㎥(3.48% 감소)

- `15.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,586,370㎥(감소)

- 특이사항없음