	중부소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	청사내 난방용펌프 고장 발생 보고(을지로)

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 소방행정편『공유재산 관리』와 관련입니다.

2. 을지로119안전센터에서 관리운용중인 청사내 난방용펌프의 고장 내용을

다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2015. 11. 16.

나. 건    명 : 청사내 난방용펌프

다.  고장내용 : 청사내 난방용펌프의 순환펌프2개 작동불량 및 소모품 불량으로  인하여 청사내 난방 및 온수 사용이 원활하지 않음.

붙임 : 을지로 청사내 난방용펌프 사진 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	박영주		2팀장	정익훈		119안전센터장	11/16 방원
협조자
시행	을지로119안전센터-4635	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43 을지로119안전센터	/
전화	02)2235-0119	/전송	02)2235-0698	/	chobinyj@seoul.co.kr	/	대시민공개