다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	관리소장 정병철 귀하(08022 서울특별시 양천구 오목로 232 (신정동))
(경유)
제목	시정보완명령서(보성주상복합상가)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ************여 ****************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 11월 27일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의종류	시정ㆍ보완사항	보완 기간	관련법규
**** **** ********	피난 설비	1. - 2-3층 계단참 통로유도등 미점등 - 2층 케이픽스앞 피난구유도등 미점등 - 1층 주출입구 피난구유도등 미점등	2015.11.27	NFSC303 제9조

3. 아울러 관계인(소유자·관리자·점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							김광희			검사지도팀장					신동용					예방과장					11/16 代신동용
협조자				담당자						노민영
시행			예방과-18563									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 예방과															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	ddiamo99@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.