문서번호	배수과-8150
결재일자	2015.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
박종혁		이임섭	11/16 이규상
협조

『주택의 소형저수조 직결급수 전환 및 철거』관련

담당자 회의결과 보고

2015. 11

급 수 부

[배수과]

『주택의 소형저수조 직결급수 전환 및 철거』관련

담당자 회의결과 보고

각 수도사업소에서 추진하고 있는「주택의 소형저수조(신발생) 직결급수 전환 및 철거」관련 목표달성을 위한 담당자 회의결과를 보고 드림.

관련근거 : 급수계회과 - 3040호(2015.5.7)

□ 회의개요

○ 일    시 : ’15.11.10(화) 14:00~15:00

○ 장    소 : 상수도본부 4층 급수부 회의실

○ 참 석 자 : 각 사업소 업무 총괄 담당

○ 회의내용 : 직결급수 전환 문제점 및 해결방안 검토

□ 현 황

○ 사업소별 추진현황                                        (단위:개소)

사업소	추진대상		직결전환 불가 사유
			수압부족	관노후	관경협소	수요가 반대
						소 계	적극반대	비상용수사용	설득가능
계	목표	104	15	26	9	54	36	4	14
	실적	51	7	22	7	16	8	-	8
	달성율(%)	49.1	46.6	84.6	77.7	29.6	22.2	-	57.1
중부	목표	4	1	-	-	3	-	-	3
	실적	1	-	-	-	1	-	-	1
서부	목표	20	-	15	-	5	-	2	3
	실적	12	-	12	-	1	-	-	1
동부	목표	4	-	-	-	4	-	-	4
	실적	4	-	-	-	4	-	-	4
북부	목표	34	14	7	4	9	5	-	4
	실적	18	7	6	2	3	1	-	2
강서	목표	42	-	4	5	33	31	2	-
	실적	16	-	4	5	7	7	-	-

□ 회의결과 및 조치

【문제점】

○ 수압부족, 관노후, 관경협소에 따른 직결급수 전환 불가 건물

- 자체가압설치 권유 설득중이나 건물주가 거부함.

- 녹물 출수로 옥내배관 선공사가 필요하나 공사비 수반되어 어려워 함.

- 내부배관 및 수도계량기 구경확대 필요하나 수요가 전환의사 없음.

○ 수요가 반대에 따른 직결급수 전환 불가 건물

- 화장실 등 비상용수 사용하고자 반대 함

- 다세대주택으로 주민전체 동의가 어려움

○ 당초 조사대상 이외 건물의 직결급수 전환 신청(신발생)

- 당초 조사대상 조사시 누락분에 대하여 예산상 문제로 인한 직결급수 시행 어려움

【해결방안】

○ 수압부족, 관노후, 관경협소에 따른 직결급수 전환 불가 건물

- 구경확대공사 시행 유도

- 옥내배관 상담팀과 동행 홍보 및 내부관 상태 확인하여 지원대상은 공사비안내하고 비대상은 교체 권유

○ 수요가 반대에 따른 직결급수 전환 불가 건물

- 담당자별 수요가 방문하여 개별 설득

- 직결급수 안내 홍보문 배포

※ 2014.7.1.일부터 소형물탱크 반기1회 이상 물탱크 청소 실시 의무

○ 당초 조사대상 이외 건물의 직결급수 전환 신청(신발생)

- 2015년 사업소별 예산범위내에서 직결급수 전환 적극 시행

□ 행정사항

○ 2015.11.20. : 사업소별 홍보실적 제출

○ 2015.12.05. : 11월 말 기준 추진실적 제출

○ 2015.12.28. : 사업소별 최종 추진실적 제출.  끝.