서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시중구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	하수악취 저감 협조요청

1. 도심내 하수악취를 저감하기 위하여 민원발생 현장을 대상으로 개인하수처리시설의 적정 운영여부 및 주변 하수맨홀을 확인한 결과,

2. 맨홀내 협잡물 적치와 하수낙차의 발생으로 인하여 악취 발산이 되는 곳이 있어 아래와 같이 시설 개선을 요청하니, 적극 검토 조치후 그 결과(개선전·후 사진 첨부)를 ‘15.12.15(화)까지 우리 부서로 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 조 사 일 : ‘15. 11. 13(금)

나. 점 검 자 : 서울시청 물재생시설과 6급 신귀식 외1,

중구청 환경과 7급 조명환, 한국건설연구원 조정일 외3

다. 점검결과

점검현장		지적 사항	개선 사항
중구 서소문로12길 (진주회관 앞)	지점1	맨홀내 협잡물로 인한 하수흐름 방해로 악취 발산원으로 작용	맨홀 내부청소로 원활한 하수 흐름 확보 및 가능한 한 밀폐형 맨홀뚜껑으로 교체 요망
	지점2	하수 낙차(약60㎝)로 인한 악취 발산원으로 작용	부관 등의 설치로 낙차폭 완화 필요

붙임 : 현장사진 1매.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	신귀식		오폐수관리팀장	김윤수		물재생시설과장	11/17 이철해
협조자
시행	물재생시설과-3671	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울특별시청 서소문별관	/
전화	02-2133-3850	/전송	02-2133-1043	/		/	대시민공개