건축공사현장 수도계량기 보온실태 점검 복명서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	라정균	김대성	11/17 우종근

□ 점검장소 :  동작구 상도동 466-12 외 29개소

□ 점검일시 :  2015. 11. 13.~ 11. 16.

□ 점 검 자 :  주무관 라정균 외 3명

□ 점검내용

○ 공사장 건축진행 현황

○ 수도계량기 보온실태 조사

○ 공사현장 관계자 면담(동파예방 조치 안내, 관계자 연락처 확보)

○ 계량기함 보온실태 미흡 현장은 현장관계자에게 보완조치 안내

□ 점검결과

○ 양호 1개소, 미흡 23개소, 노출 6개소(총 30개소)

○ 동절기 시작 전으로 대부분 공사장 보온상태 미흡

○ 본격 동절기 시작 전에 계량기 보온조치 실시하도록 독려

□ 점검사진

따로붙임 : 공사장 현장점검 복명서 1부.  끝.