	광진소방서
수신	광진구청장(도로과장)
(경유)
제목	용마산로30길 주변 도로개선공사 구간내 이설 완료에 따른 검수 완료 통보

1. 관련근거

가. 재난관리과-6542(2015.08.06.)호『소화전이설요청에 따른 회신(용마산로30길 주변 도로개선공사 내 소방용수시설 이설 건』

나. 광진구청 도로과-101502호『용마산로30길 주변 도로개선공사 구간 내 소화전 이설완료 알림』

2. 위호와 관련 용마산로30길 주변 도로개선공사 구간 내 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 대 상 : 용마산로30길 주변 비상소하장치 및 소화전(지상식)

나. 검수결과 : 양호 (소화전1, 비소함1)

다. 검수내용

- 비상소하장치 적재비품 수량 및 작동상태

- 소화전 출수 여부 및 내부 시설물 이설 상태

- 소화전 주변 지반 및 소방통로 내 실선 여부

붙 임  :     소방용수시설 검수결과  1부.  끝.

	광진소방서장
★담당자	김정주		대응총괄팀장	김광철		재난관리과장	11/17 강인구
협조자
시행	재난관리과-9779	(		)	접수		(		)
우	05023	서울시 광진구 광나루로480 광진소방서 재난관리과	/
전화	02-452-2008	/전송		/		/	대시민공개