투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	탈수용 유기고분자응집제 구매(2015년-5차) 계약의뢰

1. 슬러지재활용과-8917(2015.11.17.)호와 관련하여 아래와 같이 탈수용 유기고분자응집제 구매(2015년 – 5차) 계약을 의뢰합니다.

-아                                       래-

가. 건    명 : 탈수용 유기고분자응집제 구매(2015년 - 5차)

나. 구 매 량 : 88톤(현 재고 포함 125일분)

다. 구매방법 : 조달구매

라. 업체별 구매대상 제품

업체명	제품명	수량(톤)	단가(kg/원)	물품식별번호	사용처
코오롱생명과학(주)	K-6841	88	5,346	21258162	3벨트(원심)탈수기 3원심탈수기
에스엔에프코리아(주)	C-300P	88	4,807	20778952	″
송원산업(주)	SC-525H	88	5,225	20779796	″

마. 소요예산 : **********************************

바. 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터운영, 재료비(탈수약품)

사. 납품기한 : 계약일로부터 50일 이내

붙임문서 : 물품매입요구서 외 6부. 끝.

	슬러지재활용과장
주무관	김병기		슬러지재활용과장	11/17 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-8940	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2211-2591	/전송	02-2211-2599	/	ihkikim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)